蚌液新基地一期燃气采购项目采购公告

# 一、项目概况

为进一步完善蚌液新基地基础设施建设，提升燃气供应能力与安全性，现决定对蚌液新基地燃气管网进行公开采购。本项目旨在通过采购高质量的燃气管道及相关配套设施，构建安全、高效、环保的燃气供应体系，选定响应单位。

# 二、采购范围及内容

1.采购范围：包括但不限于燃气主干管道、支管、阀门、调压站设备、燃气泄漏报警系统等。

2.采购内容：本项目主要由商业用气和工业用气两部分组成。其中商业用气主要分布在后勤楼，共计约58Nm3/h，其中约40Nm3/h用于厨具设备，即一台四眼煲仔炉3Nm3/（h·台）、一台中餐燃气炒菜灶10Nm3/（h·台）、四台炊用燃气大锅灶5Nm3/（h·台）、一台单眼矮仔炉2Nm3/（h·台）、一台燃气可倾式汤锅5Nm3/（h·台），剩余18Nm3/h用于后期屋顶热水炉预留使用。工业用气主要分布在油缸车间，共计约800Nm3/h，一期合计用气约为328Nm3/h，主要用于燃气涂装线设备使用，其中空调设备73Nm3/h、底漆设备85Nm3/h、水份烘干设备85Nm3/h、面漆设备85Nm3/h，剩余472Nm3/h供二期预留使用。具体详细情况请查看图纸及相关附件。本项目包括但不限于管道材料（如PE管、钢管）、管件、法兰、阀门、调压器、过滤器、泄漏检测仪等，以及必要的设计、施工指导、安装调试与培训等服务。

# 三、资格要求

1.投标人必须是依法注册成立，具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照。

2.具备燃气管网设计、施工或产品供应的相关资质证书，如压力管道设计资质、施工资质、特种设备制造或安装许可证等。

3.近三年内无重大安全事故和质量问题记录，具有良好的市场信誉和售后服务体系。

4.能够提供完善的技术支持与长期维护服务。

# 四、技术规格与标准

本次采购的燃气管网及其配套设施需符合国家及行业现行的相关标准与规范，包括但不限于《城镇燃气设计规范》、《压力管道安全技术监察规程》等。

# 五、响应文件格式要求

1.响应文件需加盖响应单位公章及法定代表人或授权代表签字。

2.响应文件应包含但不限于以下内容：投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、企业资质证书复印件、产品介绍及业绩证明、技术方案、售后服务承诺、报价单等。

3.技术方案需详细说明产品性能、技术参数、符合的标准规范、安装调试方案及培训计划等。

# 六、报价及支付方式

1.投标报价应为含税全包价，包含产品成本、运输、保险、安装调试、税费及合理利润等所有费用。

2.支付方式将按照合同约定的进度节点进行支付，具体条款将在确定响应单位后签订的合同中明确。

# 七、响应文件递交截止时间

响应文件以纸质版形式于2024年8月9日12：00前寄送至我司。

地址:安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路35号蚌埠液力机械有限公司

收件人:吴红庆

电话:17839191887

# 八、联系方式与答疑

联系人：吴工

联系电话：0552-3150265

蚌埠液力机械有限公司

2024年8月1日